Uz zahtev za izvršenje sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti i kontrolisanja liftova pre stavljanja u upotrebu:

- završne kontrole lifta i

- pojedinačne verifikacije lifta

obavezno je dostaviti  sledeće podatke i tehničku dokumentaciju:

UZ ZAHTEV

ZA SPROVOĐENJE OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI I

KONTROLISANJA LIFTOVA PRE STAVLJANJA U UPOTREBU
-ZAVRŠNA KONTROLA-

Instalater lifta dostavlja sledeće opšte podatke:

-  imena i adrese instalatera, vlasnika i/ili korisnika;

-  adresu objekta u kome je instaliran lift;

-  tip opreme - nominalno opterećenje - nazivnu brzinu - broj putnika;

-  putnu visinu lifta, broj stanica;

-  masa kabina lifta i protivtega ili balansne težine;

-  načini pristupa mašinskoj prostoriji i prostoriji užetnjače.

Instalater lifta je u obavezi da uz zahtev Kontrolnom telu dostavi i odgovarajuću tehničku dokumentaciju i to, kako za lift, tako i za model lifta na osnovu koga je obavljen pregled tipa lifta (prema Prilogu 5 Pravilnika), tako i za sam lift koji je predmet završne kontrole.

Tehnička dokumentacija se podnosi uz zahtev za završnu kontrolu lifta i mora da sadrži  sledeće dokumente:

-  glavne projekte i to naročito:

- građevinski projekat za izvodjenje lifta i to voznog okna, mašinske prostorije i prostorije užetnjače (ako postoje) sa odgovarajućim statičkim proračunima;

- projekat za izvodjenje mašinskih instalacija lifta sa odgovarajućim proračunima;

- projekat za izvodjenje električnih instalacija lifta sa odgovarajućim proračunima;

- dijagrame upravljačkog kola;

- šeme veze;

- električne šematske dijagrame;

- dijagrame opterećenja za elastične delove;

-  primerak deklaracije o usaglašenosti bezbednosnih komponenti koje se koriste u proizvodnji lifta;

-  rezultate svih ispitivanja ili proračuna koje je obavio ili podugovorio proizvođač;

-  primerak uputstva za upotrebu lifta sa crtežima i šemama neophodnim za normalnu upotrebu, i koji se odnose na održavanje, kontrolisanje, popravke, periodične preglede i postupke spašavanja i knjigu održavanja u kojoj se beleže popravke i, po potrebi, periodični pregledi;

-  pisanu izjavu da ista prijava nije podneta nijednom drugom Imenovanom telu;

-  neophodne radnje u fazi instalacije kako bi se obezbedilo da serijski proizveden lift, koji jeproizveden prema modelu za koji je obavljen pregled tipa lifta, bude u skladu sa odredbama Pravilnika.

UZ ZAHTEV

ZA SPROVOĐENJE OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI I

KONTROLISANJA LIFTOVA PRE STAVLJANJA U UPOTREBU
-POJEDINAČNA VERIFIKACIJA LIFTA-

Instalater lifta dostavlja sledeće opšte podatke:

-  poslovno ime, odnosno ime ili naziv Instalatera lifta odnosno njegovog zastupnika ukoliko on podnosi prijavu;

-  adresu sedišta Instalatera lifta;

-  adresu-lokaciju zgrade ili objekta gde je lift instaliran;

Instalater lifta dostavlja pismenu izjavu da ista prijava nije podneta drugom Imenovanom telu.

Tehnička dokumentacija koja se podnosi uz prijavu za pojedinačnu verifikaciju lifta i mora da sadrži sledeće dokumente:

-	opšti opis lifta;

-	projekte za izvođenje lifta i to:

- konstukcije voznog okna, mašinske prostorije i prostorije užetnjače (ako postoje) sa odgovarajućim statičkim proračunima;

- mašinskih instalacija lifta sa odgovarajućim proračunima;

- električnih instalacija lifta sa odgovarajućim proračunima;

-	projekt i proizvodne crteže i sheme, kao i objašnjenja neophodna za njihovo razumevanje kao i za rad lifta.

-	U projektima za izvođenje moraju biti navedeni bitni zahtevi i primenjena rešenja za njihovo ispunjenje (npr. srpski standardi iz spiska standarda), kao i opise primenjenih rešenja kako bi se ispunili bitni zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti iz Pravilnika, uključujući i spisak drugih odgovarajućih primenjenih tehničkih specifikacija, ako srpski standardi nisu primenjeni. U slučaju delimično primenjenih srpskih standarda, u tehničkoj dokumentaciji se navode delovi standarda koji su primenjeni.

-	rezultate svih ispitivanja ili proračuna koje je vršio ili podugovorio instalater lifta;

-	primerak uputstva sa crtežima i šemama neophodnim za normalnu upotrebu, i koji se odnose na održavanje, kontrolisanje, popravke, periodične preglede i postupke spašavanja.

-	primerak sertifikata o pregledu tipa za korišćene bezbednosne komponente.

-	primerak deklaracije o usaglašenosti za ugrađene bezbedonosne komponente,

-	primerak uputstva za upotrebu lifta u sledećim slučajevima treba da sadrži najmanje:

- za slučaj lifta sa operacijom pristajanja, specifične instrukcije za ovu operaciju;

- za liftove sa telefonima ili interfonskim sistemom, uputstva za korišćenje (ako nije samo po sebi očigledno)

- upozorenje da je neophodno da se posle upotrebe lifta, zatvaranje vrata sa ručnim otvaranjem i zatvaranje vrata sa pogonom odvija pod stalnom kontrolom korisnika;